ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Бр. Коростелёвых, дом 83

Количество потребленной  воды, (куб.м) :

январь     -   1674

февраль   -   1913

март        -   1250

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

январь     - 324,2

февраль   - 238,7

март         - 245,8

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

январь      - 4225

февраль    - 3253

март         - 3420

За 1  квартал 2013 года выполнены следующие работы:

1. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт по 13 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах).

3. Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций.

4. Регулировка и наладка системы центрального отопления.

5. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов (после отключения тепла).

6. Уборка и очистка  от снега придомовой территории.

7. Проверка и снятие контрольных показаний электрических счётчиков в помещениях собственников.

8. Замена сгонов на стояках горячего водоснабжения (4сгона).

9. Представлен отчёт работы за 2012 год.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                         Трошина С.И.