ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ  2013 ГОДА

Братья  Коростылёвых,  дом 83,  секц.1-2, 3

Количество потребленной  воды, (куб. м):

ноябрь  - 1421                           декабрь-  1 347

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

ноябрь   - 151,8                           декабрь-  220

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

ноябрь  - 3  970                          декабрь-  7 522

За  ноябрь-декабрь  2013 года выполнены  следующие  работы

1. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников помещений    по 20 заявкам в ноябре и 17 заявкам в декабре, в том числе:

- монтаж водопровода, мойки, унитаза и трубопровода водоотведения для консъержа и уборщицы в  подъезде №2;

-   регулировка  автоматики системы горячего водоснабжения (секция №3);

-   ремонт теплового вычислителя (секция 1,2);

-   установка ПРЭМов  после метрологической поверки;

-   окраска лестничных маршей;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- замена регулировочного крана в тепловом узле системы горячего водоснабжения (секция №3);

-   замена терморегулятора (секция №3).

-  организация новогоднего праздника для детей (на детской площадке по адресу: Никитинская-53).

2. Вывоз крупногабаритных отходов.

3. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

4. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                         Трошина С.И.