ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ИЮЛЬ 2013 ГОДА

Бр. Коростылёвых, дом 83, секц.1-2, 3

Количество потребленной  воды, (куб. м):

июль  - 1137

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды Гкал):

июль      - 37,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

июль    - 2932

За  июль  2013 года выполнены  следующие  работы

1. Ремонт общедомового имущества: сварочные работы на нижнем розливе  СХВ в подвале, демонтаж, подготовительные работы и укладка керамогранитной плитки на  6 этаже (секция №1).

2. Регламентные работы в тепловом узле, ревизия  приборов  учета тепловой энергии: секция №1,2: замена кранов под манометры (17 шт.) и манометров (17 шт.),  замена термометров (6 шт.), замена  задвижек диаметром 50мм (1 щт.),  80 мм (2 шт.), секция №3: замена кранов под манометры (19шт.) и манометров (19шт.), замена термометров (4 шт.), замена  задвижек диаметром 50мм ( 2шт.), 80 мм (2 шт.).

теплообменника системы горячего водоснабжения.

3. Ремонт  имущества собственников    по 7 заявкам.

4. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

5. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

6. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

7. Направлено письмо о покраске газовой трубы в СВГО.

8. Направлено письмо в тепловые сети о необходимости ремонта люков колодцев  теплотрассы по улице  Бр. Коростылёвых.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                         Трошина С.И.