ООО « Управляющая компания « Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ - ИЮНЬ  2014 ГОДА

Красноармейская, дом 101

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд+ офисы, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и № 99 и 103 по ул. Красноармейской:

май – 2675                        июнь -3 169

Количество потребленного тепла на  нагрев воды (Гкал):

(жилой фонд + офисы)

май   -   17,4                        июнь -   58,6

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

май   -3109                         июнь – 2 749

За май – июнь  2014  года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- замена общедомового прибора учета холодной воды;

- передача счётчика на поверку;

- монтаж устройства узла контроля и регулировки температуры системы горячего водоснабжения;

- сварочные работы: заварили 7 мест протечки на кожухе  водонагревателя системы горячего водоснабжения в подвальном помещении (труба диаметром 89 мм-0,5м, фланец -2шт.);

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

-  выполнен перерасчет оплаты горячей воды (отсутствие воды);

-  замена кран-букса на смесителе в подъезде для уборки подъездов.

2. Ремонт внутридомового имущества и имущества собственников  по  53, 37 заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  в ТУТС г. Самара Самарского филиала ОАО  «Волжская ТГК» о проведении осмотра и перенастройки узлов учета тепловой энергии на летний  температурный режим (исх. №108 от 28.05.2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                            Трошина С.И.