ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ - ИЮНЬ  2014  ГОДА

Красноармейская,  дом 103

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд + офисы, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и домами № 99,101 по ул. Красноармейской:

май – 2675                             июнь – 3 169

Количество потребленного тепла на отопление и на  нагрев воды (Гкал): совместно с домом №22 по ул. Никитинская

май  -  9                                   июнь -33,3

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

май -  2225                               июнь -2 268

За май - июнь 2014  года выполнены следующие  работы

1.  Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

-замена общедомового прибора учета холодной воды;

- передача счётчика на поверку;

- монтаж устройства узла контроля и регулировки температуры системы горячего водоснабжения;

- сварочные работы: заварили 7 мест протечки на кожухе  водонагревателя системы горячего водоснабжения в подвальном помещении (труба диаметром 89 мм-0,5м, фланец -2шт.);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- выполнен перерасчет оплаты горячей воды (отсутствие воды);

-  замена кран-буксы на смесителе в подъезде для уборки подъездов.

2.  Ремонт общедомового имущества и  имущества собственников  по 22, 14 заявкам.

3.  Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  в ТУТС г. Самара Самарского филиала ОАО  «Волжская ТГК» о проведении осмотра и перенастройке узлов учета тепловой энергии на летний  температурный режим (исх. №108 от 28.05.2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                    Трошина С.И.