ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ-ИЮНЬ 2013 ГОДА

Красноармейская, дом 99

Количество потребленной воды (куб .м): жилой фонд+ офис, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и № 101,103 по ул. Красноармейской   :

май     - 3752

июнь  - 3371

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал): совместно с домом №101 по ул. Красноармейской

май    - 76,4

июнь - 46,3

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

май     - 2163

июнь  - 2288

За май-июнь 2013 года выполнены следующие  работы

1. Замена участка трубы канализации и водопровода в подвальном  помещении.

2. Регламентные  работы в тепловом узле (ревизия  приборов узла учета тепловой энергии, замена манометров, кранов, задвижек диаметром  50, 80, 100 мм, кранов на слив воды, сварочные работы по ремонту трубопроводов).

3. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников  -  по 44 заявкам.

4. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

5. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

6. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

7.Уборка и озеленение придомовой территории.

8. Вывоз крупногабаритного мусора с чердака, кровли и переходных лоджий.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                       Трошина С.И