ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ  2013 ГОДА

Красноармейская, дом 99

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд+ офис, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и № 101,103 по ул. Красноармейской:

ноябрь  - 3 809                                 декабрь - 3421

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал): совместно с домом №101 по ул. Красноармейской:

ноябрь -   222                                   декабрь - 260

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

ноябрь  - 4 096                                декабрь-  3 601

За ноябрь-декабрь  2013 года выполнены следующие  работы

- Ремонт общедомового имущества:

-     осмотр светильников с заменой сгоревших ламп:

-   изготовление и монтаж металлических листов парапета кровли (методом промышленных альпинистов);

-     регулировка автоматического режима системы отопления;

- ремонт задвижки на теплообменник системы горячего  водоснабжения (диаметр 80мм);

-   сварные работы в тепловом узле - ликвидация  4-х свищей на теплообменике;

-      ремонт входной двери  в подвал;

2. Ремонт имущества собственников  по 45 заявкам в ноябре и по 40 заявкам в декабре.

4. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:

в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                       Трошина С.И.