ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ  2013 ГОДА

Красноармейская, дом 99

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд+ офис, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и № 101,103 по ул. Красноармейской:

август  - 3 253

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал): совместно с домом №101 по ул. Красноармейской:

август -  40,3

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

август  - 2 604

За август  2013 года выполнены следующие  работы

1. Работы по подготовке к зимнему отопительному периоду на 2013 -2014 годы проведены, испытания и подписание документов с ресурсоснабжающими организациями на стадии завершения.

2. Выполнен приямок для сбора грунтовых и сточных вод.

3. Регламентные  работы в тепловом узле:

- промывка  теплообменника системы горячего водоснабжения;

-  промывка трубопроводов  системы центрального отопления.

4. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников  по 13 заявкам.

5. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

6. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

7. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:

в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                       Трошина С.И.