ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Ленинградская, дом 60

Количество потребленной воды, (куб.м) :            январь     - 713

февраль   - 713

март         - 713

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

январь     -  3420

февраль   -  3430

март         -   3290

За 1  квартал 2013 года выполнены следующие работы:

1.Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций.

2. Регулировка и наладка системы центрального отопления.

3. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов (после отключения тепла).

4. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

5. Ремонт по заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах).

6. Представлен отчёт работы за 2012 год.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                         Трошина С.И.