ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м):

ноябрь   - 1 712                              декабрь -1 865

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Гкал):

ноябрь   - 175,4                              декабрь -170,8

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

ноябрь    - 550                                декабрь - 397

За ноябрь - декабрь  2013 года выполнены следующие работы

1.Ремонт  и техническое обслуживание общедомового имущества:         -                         - монтаж теплоизоляции трубопроводов в тепловом узле и подвале;               -  замена узла на стояке системы горячего водоснабжения  (диаметр 20 мм, подвальное помещение);

-  демонтирована аварийная плита над входом в подъезд №2;

-  ремонт двери в подвале;

-  замена крана  на бачке воздушного спуска (диаметр 15 мм) – технический этаж;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников  -  по 20 заявкам в ноябре и 24 заявкам в декабре.

3. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

4. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:

в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                         Трошина С.И.