ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ 2013 ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м) :

август   - 2 233

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Гкал):

август   - 37,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

август    - 482

За август  2013 года выполнены следующие работы

1.  Регламентные  работы в тепловом узле:

- промывка теплообменника системы горячего водоснабжени,

- промывка  трубопроводов системы центрального отопления.

2. Ремонт общедомового имущества и  имущества собственников  -  по  18  заявкам.

3. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

4. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

5. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

6. Совместно  с  ТСЖ «Дружба»  подготовлен запрос в ЗАО «СамараГорЭнергоСбыт» о выдаче технических условий для установки общедомового двухтарифного электрического счётчика.

7.  Работы по подготовке к зимнему отопительному периоду на 2013-2014 годы проведены, испытания и подписание документов с ресурсоснабжающими организациями на стадии завершения.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:

в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                         Трошина С.И.