ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮЛЬ 2014  ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м):

июль – 1 664

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

июль -   35,1

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):          июль -  1 880

За   июль  2014  года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание общедомового имущества:

-  ревизия теплового узла - подготовка к отопительному сезону 2014-2015 гг;

- сварные работы: монтаж петли к столбику шлагбаума;

-  сварочные работы: замена резьбового соединения на сливной кран на стояке отопления в подвальном по помещении (диаметр 15мм);

- окраска задвижек и штурвалов  в тепловом узле;

- установлен хомут на полотенцесушитель в квартире №15;

- замена резьбового соединения  на трубопроводе холодного водоснабжения в зоне входа в квартиру №1;

- проверка показаний индивидуальных счетчиков электрической энергии  собственников многоквартирного дома, составление актов;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников   по 20 заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо:

-  в ЗАО «Самарагорэнергосбыт» с просьбой выдать технические условия на установку общедомовых двухтарифных приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме (исх.№157 от 31.07.2014г.);

-  директору УФГУП Самарской области « Почта России» повторно направлены  счета  на оплату   за коммунальные услуги по договору      (исх.№148 от 24.07.2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.