ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ЯНВАРЬ 2014  ГОДА

Никитинская, дом 22

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд +офис, совместно с домами № 99,101,103 по ул. Красноармейской

январь – 3 864

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

(совместно с домом №103 по ул. Красноармейской )

январь -   249,4

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт): (совместно с домом №103 по ул. Красноармейской)

декабрь-  5 564

За январь  2014  года выполнены следующие работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

-  промывка выпусков канализации двух домов аппаратом «Кёрхер»;

- установка 3-х хомутов на трубопровод системы горячего водоснабжения в подвале (полипропилен, диаметр 65 мм);

- очистка придомовой территории от снега с применением  техники;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт общедомового имущества и  имущества собственников помещений   по 31 заявкам.

3. Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4.  Принято совместное решение с Администрацией Железнодорожного района об установке 2-х контейнеров для ТСЖ «Квартал-82» на улице Буянова, 29.

5. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

6. Направлено письмо в ЗАО «Эр-Телеком Холдинг» по вопросу заключения договора на предоставление права доступа к общему имуществу многоквартирного дома.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                     Трошина С.И.