ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ - МАРТ 2014  ГОДА

Никитинская, дом 22

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд +офис, совместно с домами № 99,101,103 по ул. Красноармейской

февраль – 3 357                 март-  2968

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

(совместно с домом №103 по ул. Красноармейской )

февраль -  287,2                 март-203,2

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт): (совместно с домом №103 по ул. Красноармейской)

февраль-  2 930                  март-2 721

За февраль - март 2014  года выполнены следующие работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

февраль:- очистка люков канализации во дворе ТСЖ «Квартал-82»;

-изготовление технологического оборудования для прочистки канализации-треноги (3шт, арматура 15 п. м);

-монтаж в подвальном помещении трубопровода системы горячего водоснабжения подрядной организацией по договору (полипропилен, диаметр 65 мм,  60 п. м);

-опрессовка трубопровода и запуск системы горячего водоснабжения, уборка подвального помещения после ремонта;

-устранение аварии в электрической щитовой домов №22 Никитинская и №103 Красноармейская - замена предохранителей (3шт, 100 А);

март: - на техническом этаже установлены автоматические воздухоотводчики  на стояках отопления (2шт);

-осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт общедомового имущества и  имущества собственников помещений по 20 заявкам в феврале и по 13 заявкам в марте.

3. Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

-   согласно ЖК РФ п.9 ст. 138 в ГЖИ Самарской области - реестр членов ТСЖ «Квартал-82»

- направлен Акт разграничения имущественной принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности между ЗАО  «Электросеть-Волга» и ТСЖ «Квартал-82» (исх. №47 от 19. 02.14г);

- направлены варианты размещения контейнеров в администрацию Железнодорожного района;

- принято совместное решение с Администрацией Железнодорожного района об установке 2-х контейнеров для ТСЖ «Квартал-82»;

-запрос  в ООО « Водоканал Сервис» о замене участка неармированной  на армированную трубу горячего водоснабжения (диаметр 63мм, длина 6 м).

- направлен  отчет за 2013г.

5. Юридическая деятельность: 28.03.2014г принято решение суда о  взыскании задолженности за коммунальные услуги с собственника квартиры №36 Шинкова В.В. в размере 220 000 рублей за период с 2011-2013 года.

6. В многоквартирный дом направлен  отчет за 2013г.

Директор                                     Трошина С.И.