ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ  - ИЮНЬ 2014  ГОДА

Никитинская, дом 22

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд +офис, совместно с домами № 99,101,103 по ул. Красноармейской

май – 2675                     июнь -3169

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

(совместно с домом №103 по ул. Красноармейской )

май -   9                          июнь -33,3

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт): (совместно с домом №103 по ул. Красноармейской)

май-  2117                      июнь -2159

За  май - июнь 2014  года выполнены следующие работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- замена общедомового прибора учета системы холодного водоснабжения;

-   передача счётчика ГВС на поверку;

- монтаж устройства узла контроля и регулировки температуры системы горячего водоснабжения;

- сварочные работы: заварили 7 мест протечки на кожухе  водонагревателя системы горячего водоснабжения в подвальном помещении (труба диаметром 89 мм, длина- 0,5м, фланец - 2шт.);

- выполнен перерасчет оплаты горячей воды (отсутствие воды);

- замена кран-букса на смесителе в подъезде для уборке подъездов;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений по 53,14 заявкам.

3. Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  в ТУТС г. Самара Самарского филиала ОАО  «Волжская ТГК» о проведении осмотра и перенастройке узлов учета тепловой энергии на летний  температурный режим (исх.№108 от 28.05.2014г.).

5. Юридическая деятельность: по гражданскому делу  в суде вынесено  решение о взыскании с физического лица задолженности (одна квартира).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                     Трошина С.И.