ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Никитинская, дом 30

Количество потребленной воды (жилой фонд+офис) , (куб.м) :

январь     - 3329

февраль   - 3021

март         -  3257

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

январь     -  612,1

февраль   -  389,1

март          -  594,0

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                                                              январь   - 14881

февраль - 14658

март       -  13208

За 1  квартал 2013 года выполнены следующие работы:

1.Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций.

2. Регулировка и наладка системы центрального отопления.

3. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов (после отключения тепла).

4. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

5. Ремонт по 31 заявке (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах).

6. Прочистка выпуска канализационного лежака, колодца (15 раз).

7. Замена участков канализационного лежака (100% засор).

8. Установка двух обратных клапанов (диаметр 110мм).

9. Замена счетчика учета холодной воды (офис).

10. Разработана проектная смета на теплоизоляцию в тепловом узле.

11. Вывоз крупногабаритного мусора.

12. Ремонт полов, лестничных маршей, площадок, стен (3 этажа).

13. Разработка плана ремонта и  восстановления разрушенных участков тротуара.

14. Представлен отчёт работы за 2012 год.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                  Трошина С.И.