ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА II КВАРТАЛ, апрель 2013 ГОДА

Никитинская, дом 30

Количество потребленной воды (жилой фонд + офис), (куб. м):

апрель    -  3 475

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды, (Гкал):

апрель    -   272,3

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                                                              апрель   - 12 976

За апрель 2013 года выполнены работы

1.  Плановый осмотр инженерных коммуникаций СЦО, СГВ, СХВ.

2. Отключение системы центрального отопления.

3. Работы по предписанию пожарной инспекции- установка армированного стекла в секции № 19.

4. Замена доводчика в секции №18.

5. Ремонт по 40 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников:  отключение-заполнение стояка СЦО, прочистка труб канализации, установка ревизии, смена прокладок в водопроводных кранах, замена смесителя, замена впускного клапана бачка унитаза, ремонт  полотенцесушителя, откачка воды в подвальном помещении и пр.).

6. Ремонт почтовых ящиков, ограждения контейнерной площадки ,  досок объявлений.

7. Текущий ремонт подъезда (секция №20).

8. Вывоз крупногабаритного мусора.

9. Уборка в подвале.

10. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

11.Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчета и предоставление его в энергоснабжающую организацию.

12. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

13.Работа комиссии с представителями «Волжской ТГК» по плановому осмотру узла учета тепловой энергии.

14. Ремонт первого этажа секции №18.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                  Трошина С.И.