ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮЛЬ  2014  ГОДА

Никитинская,  дом 30

Количество потребленной воды (жилой фонд + офис), (куб. м):

июль – 3 087

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

июль - 275,83

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                     июль – 7 653

За    июль  2014  года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- прочистка фильтров в тепловых узлах  секции №18,19;

-прочистка выпуска канализации (секция №19);

- заварили свищи на лежаке холодного водоснабжения;

- замена участка  трубопровода и задвижки на прямой разбор системы горячего водоснабжения от системы отопления (диаметр 89 мм, 12 пог. м);

- замена регулировочного клапана  системы горячего водоснабжения (секция №18-19);

- установка хомута на трубопроводе лежака горячего водоснабжения (диаметр 100мм, 1шт.);

- замена автомата системы электроснабжения на сварку (подвал);

- окраска штурвалов задвижек отопления в тепловом  узле (22шт);

-проверка показаний индивидуальных счетчиков электрической энергии  собственников многоквартирного дома, составление актов;

-  вывоз крупногабаритного мусора;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников    по  37  заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо

- в ЗАО «Самарагорэнергосбыт» с просьбой выдать технические условия на установку общедомовых двухтарифных приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме (исх.№156 от 31.07.2014г.);

- в ОАО « Волжская ТГК» по перерасчету тепловой энергии по причине снятия на поверку  расходомеров ПРЭМ (исх.№155 от 31.07.2014г.);

- в ООО « Самарские коммунальные системы»  с требованием определения появления воды в узлах учета в секции №18 (исх. №139 от 14.907 2014г.);

- в ОАО « ПТС»  с требованием определения появления воды в узлах учета в секции №18 (исх. №137 от 14.907 2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам : в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                  Трошина С.И.