Никитинская, 30 (секции 18, 19, 20, 20а.)

| План текущего и капитального ремонта в 2012г. |
| --- |
| Наименование работы | сумма, руб. | ст-ть каждого ремонта на 1 кв.м. (руб.) |
| 1)Замена насоса вышедшего из строя (насосная станция) | 30000 | 0,17 |
| 2)Восстановление недостающей теплоизоляции | 15000 | 0,09 |
| 3)Замена задвижек | 30000 | 0,17 |
| 4)Вынос вентилей циркуляционных стояков из квартир на лестничную клетку | 60000 | 0,34 |
| 5)Укомплектование защитными средствами ВРУ | 2000 | 0,01 |
| 6)Выборочный ремонт лестничных клеток и переходов | 275000 | 1,57 |
| 7) Замена прибора учета по теплу ВТК-5 | 30000 | 0,17 |
| 8) Промывка теплообменников, отопления и ГВС | 40000 | 0,23 |
| Итого: | 482000 |  |
| за счет доходов от аренды крыши | 90240 |  |
| сумма текущего ремонта на год | 391760 |  |
| Распределить на 12 мес. и на 14574 кв.м. | 2,24 |  |