ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ - МАРТ 2014  ГОДА

Пензенская,  дом №69

Количество потребленной воды, (куб. м):

февраль –1034                               март-

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Гкал):

февраль-  по нормативу           март   -144,4

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):             февраль-1934                               март -1360

За  февраль - март  2014  года выполнены следующие работы

1. Ремонт  и техническое обслуживание общедомового имущества

февраль:

- ремонт выпуска канализации в подвальном помещении  подъезда №2;

- монтаж  светильника в помещении уборщицы ((кабель 10 пог. м, розетка; светильник 1шт);

- ремонт и установка  дверей в тамбуре электрощитовой;

- установка досок объявления в подъездах (2шт);

- монтаж ковриков в подъездах (2 кв. м);

- установка двустворчатой двери в тамбуре (1шт);

март: - устранение течи в квартире №5 на стояке отопления - установка хомута (диаметр 20мм, 1шт);

- устранение течи на лежаке отопления в подвальном помещении:установка хомута «gebo» (диаметр 20мм, 1шт);

- устранение течи на лежаке отопления в подвальном помещении подъезда №1:    установка хомута  (диаметр 40мм, 1шт);

- установка  плафона на светильник подъезда №2 (1шт);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников   по 17 заявкам в феврале и по 44 заявкам в марте.

3.  Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

4. В Государственную жилищную инспекцию Самарской области направлен реестр членов ТСЖ.

5. В многоквартирный дом направлен  отчет за 2013г.

Директор                                         Трошина С.И.