ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ - ИЮНЬ 2014  ГОДА

Пензенская,  дом №69

Количество потребленной воды, (куб. м):

май -  946                      июнь -  923

Количество потребленного тепла на отопление и на  нагрев воды (Гкал):

май -  87,54                   июнь -  109,35

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):             май – 1 145                   июнь -  1 551

За  май- июнь  2014  года выполнены следующие работы

1. Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

- замена общедомового прибора учета электрической энергии (тип-«Меркурий», кабель ВВГ-16 длиной 10 метров, втулка опрессовочная-10 шт., наконечник-10 шт.);

- монтаж пандуса для проезда инвалидных колясок на  лестничной площадке первого этажа;

- монтаж почтовых ящиков для сбора информации и показаний расхода воды в двух подъездах;

- замена участка  стояка в квартирах № 67,73,83,26,74,25  (диаметр 25 мм);

-  установка хомута на стояке холодного водоснабжения в квартире №87;

- сварные работы: ликвидация свищей на стояках горячего-, холодного водоснабжения;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- выполнен перерасчет оплаты горячей воды (отсутствие воды).

2.  Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по 68 заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

-  в ЗАО «ПТС»  по вопросу перерасчета  за горячее водоснабжение в  период  отсутствия воды  и поставки воды  с пониженной температурой (исх. №160 от 26.05.2014г);

-    в «ЕИРРЦ»  (повторно) о передаче по акту карточек учёта жильцов;

-  в ЗАО « Самарагорэнергосбыт» по вопросу опломбировки  общедомового счетчика (исх. №97 от19.05.2014г.).

-  в ЗАО «ПТС»  по вопросу перерасчета  за горячее водоснабжение в  период  отсутствия воды  и поставки воды  с пониженной температурой (исх. №100 от 20.05.2014г).

Директор                                         Трошина С.И.