ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮЛЬ 2014  ГОДА

Пензенская,  дом №69

Количество потребленной воды, (куб. м):

июль -  948

Количество потребленного тепла на отопление и на  нагрев воды (Гкал):

июль - 102,23

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):            июль -  1263

За   июль  2014  года выполнены следующие работы

- Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

-  ревизия теплового узла - подготовка к отопительному сезону 2014-2015 гг;

- прочистка лежака канализации на выпуск в колодец – подъезд №1

- вывоз мусора  после уборки подвала с использованием погрузчика и автотранспорта;

- прочистка выпуска канализации;

- ремонт освещения в подъезде №1 и частично в подъезде №2 (плафон 12 шт., партон-12 шт., провод  АВВГ-19 м);

- установка хомута на вводе  холодного водоснабжения в многоквартирный дом ( хомут 100мм);

- ремонт освещения на первом этаже (подъезд №2);

- замена задвижки холодного водоснабжения на входе в многоквартирный дом;

- окраска задвижек и штурвалов  в тепловом узле;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- дератизация  придомовой территория и подвала от комаров, мошек, тараканов, жуков);

- уплотнение (запенивание) входной двери в подъезде №8 и прохода канализационной трубы  из подъезда в подвал;

- уборка подвального помещения и вывоз строительного мусора.

2.  Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по 11 заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

- в ООО «Самарские коммунальные системы» с требованием уточнения актов разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям (исх. №149 от 25.07 2014г.);

- в Администрацию г.о. Самара, Департамент ЖКХ на запрос собственника дома  по вопросу выставленных двух платежных документов от разных управляющих организаций.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                          Трошина С. И.