ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА   АВГУСТ 2014  ГОДА

Братья  Коростылёвых,  дом 83,  секц.1-2, 3

Количество потребленной  воды, (куб. м):

август - 1 081

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

август - 126

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

август - 3 500

За    август  2014  года выполнены  следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- перенос бачка воздухосборника на верхнем розливе системы отопления на техническом этаже;

- сварные работы: ликвидация свищей (6 шт.) в тепловом узле на теплообменнике;

- установка петли на входную дверь в тепловой узел;

- установка хомута на трубопроводе холодного водоснабжения;

- ревизия   электрощитовой в секции № 3;

- откачка воды из патерны  подвального помещения (порыв трубопровода холодного водоснабжения);

- монтаж дополнительного освещения  в помещении технического этажа (секция № 1,2)

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- очистка дымоходов и вентиляционных каналов;

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений дома  по         заявкам.

3.  Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо в ООО «Лифтремонт»  с просьбой провести обследование лифтов для обеспечения бесперебойной работы лифта.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.