ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2014  ГОДА

Никитинская,  дом 30

Количество потребленной воды (жилой фонд + офис), (куб. м):

сентябрь – 3 611                   октябрь-  3 364

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

сентябрь  -   274                   октябрь-     280

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                 сентябрь-  9 475                    октябрь- 10 322

За  сентябрь- октябрь   2014  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону: промывка и опрессовка системы отопления, подписание паспорта готовности к  отопительному сезону 2014-2015 года;

- замена манометров и кранов системы горячего водоснабжения в тепловом узле, секция№18;

-замена врезок  на полотенцесушитель (квартира №75);

- ремонтные работы системы отопления (секция №20,20а);

- прочистка  всех выпусков канализации;

- декоративное освещение площадки «Оникс»;

- подготовительные работы для монтажа электрической проводки  фонарей  внешнего освещения (тумбы, столбы, окраска столбов);

- восстановление  тротуара в зоне паркинга;

- ремонт металлической двери (секция №20, подвальное помещение);

- установка шпингалетов на наружную  дверь на 15 этаже;

- монтаж дверного блока на техническом этаже;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников    по   заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

-  в  ОАО «ПТС» с просьбой произвести осмотр узла учета тепловой энергии для выдачи Акта допуска к эксплуатации на  период отопительного сезона 2014-2015 года;

-  ответ в Администрацию г.о. Самара, Департамент ЖКХ по жалобе собственника  квартиры №120 по вопросу перерасчета тепловой энергии ( исх№207 от15.10.2014г.).

5. Юридическая деятельность:  по двум  гражданским делам вынесены  решения в суде   о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физических лиц.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам : в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                  Трошина С.И.