ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ  2013 ГОДА

Спортивная,  дом № 14

Количество потребленной воды (куб. м):

август  - 318

Количество потребленного тепла на отопление (Гкал):

август  - 22,8

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

август  - 197

За  август 2014  года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового  имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- замена стояка полотенцесушителя и двух отсекающих кранов в квартире №12;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

- проверка вентиляционных каналов и дымоходов;

- изготовление нового элеваторного узла (монтаж  будет проведен ООО «Стройка» при капитальном ремонте системы отопления);

- неоднократно проводился осмотр системы  водоснабжения в  подъезде №1. Принято решение: заменить стояк холодного водоснабжения в квартирах № 5,9,17 в связи с изношенностью и для восстановления подачи воды;

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по 3 заявкам.

3.  Формирование сведений в электронное ЖКХ.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                               Трошина С.И.