ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ 2014  ГОДА

Никитинская, дом 22

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд +офис

август  - 639

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал)

август  - 66,9

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

август - 1 999

За   август  2014  года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- установка автоматических  воздухоотводчиков;

-  монтаж насоса подпитки системы отопления;

- подготовительные работы к подключению насоса подпитки холодного-, горячего водоснабжения в тепловом узле;

- покраска задвижки в тепловом узле;

- ремонт освещения в подвальном помещении и техническом этаже;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

- вывоз блоков (ликвидация контейнерной площадки);

- обустройство детской площадки: установка бордюрного камня, монтаж ограждения с калиткой, завоз песка, разбивка клумб, асфальтирование дорожек, установка горки, скамеек;

- проверка вентиляционных каналов и дымоходов.

2.Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений по     заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4.  Направлены письма:

-  в ЗАО «Электросеть - Волга» с просьбой выдать технические условия на  подключение шести фонарей уличного освещения на детской площадке к трансформаторной подстанции многоквартирных домов (исх.№165 от 14.08.2014г.),

- в ООО «Самарские коммунальные системы» по расчётам за холодное водоснабжение по режиму работы офисов (исх.№168 от 20.08.2014г.).

-   на запрос собственника квартиры №11.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:    в  кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                     Трошина С.И.