ООО « Управляющая компания « Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ДЕКАБРЬ  2014 ГОДА

Красноармейская, дом 101

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд+ офисы

декабрь  -   919

Количество потребленного тепла на  нагрев воды (Гкал):

(жилой фонд + офисы)

декабрь  -   87,71

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

декабрь  -   3069

За   декабрь  2014  года выполнены следующие работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовительные работы для ремонта системы отопления: разборка короба  (этаж №9);

- ремонт системы горячего водоснабжения:  закупка  и монтаж клапана регулирующего, термоэлемента,  фитингов;

- ремонт системы отопления - замена обратного клапана;

- крепление канализационного люка;

- установка замков на почтовые ящики;

- установка  ковриков на ступенях лестниц входной двери;

- закраска  надписей на фасаде дома;

- установка ёлки на придомовой территории;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

2. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию по Самарской области  о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома;

4. Направлены письма  в ОАО «ВТГК» и   в Прокуратуру г. Самары  по вопросу заниженных параметров  подаваемого теплоносителя в многоквартирный дом  с требованием выполнить перерасчет за недостаточное тепло (исх. №258,  257 от 24.12.14г.)

5.  Председателю  ТСЖ « Квартал-82»  направлено предложение рассмотреть  и утвердить план  текущего ремонта многоквартирного дома на 2015 год (исх.№254  от 23.12.14г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                            Трошина С.И.