ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА СЕНТЯБРЬ -ОКТЯБРЬ  2014  ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м):

сентябрь - 1 884                   октябрь- 1 597

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

cентябрь -    119,2                октябрь-    120,27

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                         сентябрь - 2 360                   октябрь- 2 160

За  сентябрь- октябрь   2014  года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание общедомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону: промывка и опрессовка системы отопления, подписание паспорта готовности к  отопительному сезону 2014-2015 г;

- установка металлической двери в подъезде №3;

- опломбировка приборов учета холодной и горячей воды в квартирах;

- установка спортивного турника на придомовой территории;

- заделка  проёма  холодного-, горячего водоснабжения (кирпичная кладка, штукатурка, окраска);

- заделка фанерой проёма в  стене в месте прохода трубопроводов холодного-, горячего водоснабжения;

- установка доски объявления;

- поверка приборов учёта;

- прочистка всех выпусков канализации;

- заделка отверстий (запенивание) в подвале в месте прохода внутридомовых труб;

- установка дверей по пожарным требованиям на втором этаже, секции Б;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;.

2. Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников   по  заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо:

- в «Дружба» по вопросу нанесенного ущерба  посадкам на придомовой территории от ремонтных работ по прокладке кабеля и с требованием восстановить посадки (исх. №200 от 30.09.14г.) ;

- в  ОАО «ПТС» с просьбой произвести осмотр узла учета тепловой энергии для выдачи Акта допуска в эксплуатацию на  период отопительного сезона 2014-2015 года;

- в ОАО «Транснефть» с требованием  восстановить посадки, привести газоны  в надлежащий вид после прокладки нового кабеля по улице Ленинградской (исх.№208 от 16.10.2014г. повторно).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам: в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.