|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "КК "Наш дом" | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Бр. Коростылёвых 83** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проекта автоматического всепогодного регулятора отопления, приобретение и монтаж | | по спецификации проекта | | 1 | 235000 | | 235000 | | 2 квартал | | Проектная организация | |
| 2 | Замена премов, манометров | | по дефектной ведомости | |  |  | | 50000 | | 2 квартал | | Поставщик оборудования | |
|  | Диспетчеризация теплового узла | | по спецификации проекта | |  |  | | 35000 | | 2 квартал | | Подрядная организация | |
| 4 | Изоляция трубопроводов в тепловых узлах (1,2, секциях) | | по дефектной ведомости | |  |  | | 170000 | | 4 квартал | | Подрядная организация | |
| **Всего:** | | | | | | | | 490000 | |  | |  | |