|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Утверждаю:** | | | | | | | |
| Директор ООО "КК "Наш дом" | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость, руб. | Период выполнения | Исполнитель работ |
| **1. Красноармейская № 99, №101** | | | | | | | |
| 1 | Разработка проекта автоматического всепогодного регулятора отопления, приобретение и монтаж | комплект техдокументации | 1 | 235000 | 235000 | 2 квартал | Проектная организация |
| 2 | Приобретение и замена подпиточного насоса системы отопления | шт | 1 | 76000 | 76000 | 2 квартал | Поставщик оборудования |
| 3 | Замена электронного регулятора ГВС на регулятор прямого действия Данфосс | шт | 1 | 50000 | 50000 | 3 квартал | Поставщик оборудования |
| 4 | Прочистка вентканалов | шт | 3 | 5000 | 15000 | 2 квартал | Подрядная организация |
| 5 | Теплоизоляция труб в техническом этвже | по дефектной ведомости |  |  | 100000 | 3 квартал | Подрядная организация |
| 6 | Отвод ливневых вод от дома № 99 | по дефектной ведомости |  |  | 5000 | 3 квартал | Подрядная организация |
| 7 | Ремонт лифтовых холлов и общих коридоров дом № 101 (потолок, стены) | по дефектной ведомости |  |  | 50000 | 3квартал | Подрядная организация |
| 8 | Изоляция трубопроводов в тепловом узле | по дефектной ведомости |  |  | 120000 | 3-4 квартал | Подрядная организация |
| **Всего:** | | | | | **651000** |  |  |