|  |
| --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "КК "Наш дом" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Ленинградская 83** |
| 1 | Разработка проекта автоматического всепогодного регулятора отопления, приобретение и монтаж | комплект техдокументации | 1 | 235000 | 235000 | 2-3 квартал | Проектная организация |
| 2 | Демонтаж аварийной лоджии кв. 22 и монтаж новой | по дефектной ведомости  |   |   | 50000 | 1 квартал | Подрядная организация  |
| 3 | Ремонт тамбура входа в подъезд стороны Ленинградской | по дефектной ведомости  |   |   | 20000 | 2-3 квартал  | Подрядная организация  |
| 4 | Частичный ремонт последнего этажа пристроя | по дефектной ведомости  |   |   | 50000 | 2-3 квартал  | Подрядная организация  |
| 5 | Реконструкция ливневой трубы у входа в пристрой  | по дефектной ведомости  |   |   | 10000 | 2-3 квартал  | Техслужба УК |
| 6 | Частичный ремонт крыши | по дефектной ведомости  |   |   | 3000 | 2-3 квартал  | Подрядная организация  |
| 7 | Частичная замена трубы ГВС в подвале пристроя  | по дефектной ведомости  |   |   | 100000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 8 | Ремонт крыльца со стороны Ленинской и монтаж навеса | по дефектной ведомости  |   |   | 75000 | 2-3 квартал  | Подрядная организация  |
| 9 | Промывка кожухотрубных (КТО) теплообменников ГВС  | шт | 4 | 5000 | 20000 | 2-3 квартал  | Подрядная организация  |
|  | **563000** |  |  |