|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Коммунальная компания "Наш дом"*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "КК "Наш дом" | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трошина С.И. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **работ по ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **5. Ленинградская 83** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проекта автоматического всепогодного регулятора отопления, приобретение и монтаж | | комплект техдокументации | | 1 | | 235000 | | 235000 | | 2-3 квартал | | Проектная организация | |
| 2 | Демонтаж аварийной лоджии кв. 22 и монтаж новой | | по дефектной ведомости | |  | |  | | 50000 | | 1 квартал | | Подрядная организация | |
| 3 | Ремонт тамбура входа в подъезд стороны Ленинградской | | по дефектной ведомости | |  | |  | | 20000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация | |
| 4 | Частичный ремонт последнего этажа пристроя | | по дефектной ведомости | |  | |  | | 50000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация | |
| 5 | Реконструкция ливневой трубы у входа в пристрой | | по дефектной ведомости | |  | |  | | 10000 | | 2-3 квартал | | Техслужба УК | |
| 6 | Частичный ремонт крыши | | по дефектной ведомости | |  | |  | | 3000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация | |
| 7 | Частичная замена трубы ГВС в подвале пристроя | | по дефектной ведомости | |  | |  | | 100000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация | |
| 8 | Ремонт крыльца со стороны Ленинской и монтаж навеса | | по дефектной ведомости | |  | |  | | 75000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация | |
| 9 | Промывка кожухотрубных (КТО) теплообменников ГВС | | шт | | 4 | | 5000 | | 20000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация | |
|  | | | | | | | | | **563000** | |  | |  | |