ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  МАЙ  - ИЮНЬ  2014  ГОДА

Красноармейская, дом 99

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд + офис, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и № 101,103 по ул. Красноармейской:

май  -  2972                    июнь -3 169

Количество потребленного тепла на  нагрев воды (Гкал): совместно с домом №101 по ул. Красноармейской:

май  -   15,9                    июнь -  58,6

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

май – 2356                     июнь -2 209

За   май  - июнь  2014  года выполнены следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- замена общедомового прибора учета холодной воды;

-  передача прибора учета холодной воды на поверку;

- монтаж  устройства узла контроля и регулировки температуры системы горячего водоснабжения;

- сварочные работы: заварили 7 мест протечки на кожухе  водонагревателя системы горячего водоснабжения в подвальном помещении (труба диаметром 89 мм, длина -0,5м, фланец -2шт.);

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

-  выполнен перерасчет оплаты горячей воды (отсутствие воды);

-  замена кран-букса на смесителе в подъезде для уборки подъездов.

2. Ремонт внутридомового имущества и имущества собственников  по  53, 37 заявкам.

3. Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  в ТУТС г. Самара Самарского филиала ОАО  «Волжская ТГК» о проведении осмотра и перенастройки узлов учета тепловой энергии на летний  температурный режим (исх.№108 от 28.05.2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                       Трошина С.И.