## Лист1
ООО "Коммунальная компания"Наш дом"
Утверждаю:
Директор ООО "КК "Наш дом"
___________________ Трошина С.И,
План
Текущего и капитального ремонта на 2018 год
Объект: Жилой многоквартирный дом: Пензенская 69
Кол-во квартир,шт. |  |  | 108 | Общая площадь: м2 |  |  |  | 4013.4
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Предложено на 2018 г. | Утверждено на 2018г. | Тариф на 1 м2 | за счет спецсчета | Период выполнен.
1. ФУНДАМЕНТ
0
2. ПОДВАЛ | [5 empty] | 0
1 | Замена входных дверей в подвал | шт | 2 | 18000 | 0 | 0 |  | 2-3 кв
3. СТЕНЫ | [5 empty] | 0
0
4. ПЕРЕКРЫТИЯ и ПОКРЫТИЯ | [5 empty] | 0
0
5. КОЛОННЫ и СТОЛБЫ | [5 empty] | 0
1 | Установка столба из кирпичной кладки под балконам кв.№1(с угла) для усиления балконной плиты | шт | 1 | 8000 | 0 | 0 |  | 2-3 кв
6. БАЛКИ (ригеля) | [5 empty] | 0
| отсутствуют |  |  |  |  | 0
7. КРЫША | [5 empty] | 0
1 | Ремонт кровельного покрытия на козырьках входных групп п.1,2. | м² | 32 | 51200 | 0 | 0 |  | 2-3 кв
8. ЛЕСТНИЦЫ | [5 empty] | 0
1 | Окраска перил л/маршей | П/м | 120 | 18000 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
9. ФАСАД | [5 empty] | 0
1 | Утепление торцевой стороны дома (1,2 подъезд), нанесение сетки, покраска. | м² | 40 | 88000 | 0 | 0 |  | 2-3 кв
10. ПЕРЕГОРОДКИ | [5 empty] | 0 |  | 2-3 кв
0
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | [5 empty] | 0
2 | Покраска стен и потолков коридоров, лестничной клетки, маршей и лестничных площадок с предварительной подготовкой. | м² | 850 | 527000 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
12. ПОЛЫ | [5 empty] | 0
1 | Укладка плитки в местах общего пользования: лестничные клетки, лестничные марши | м² | 120 | 114000 | 0 | 0 |  | 1-4кв
0
0
13. ОКНА и ДВЕРИ | [5 empty] | 0
14.МУСОРОПРОВОД | [5 empty] | 0
0
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ и ДЫМОУДАЛЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Видео -диагностические работы по системам вентиляции и дымоудалению, выявление неработаюших каналов вентиляции | шт | 108 | 16200 | 16200 | 0.33637 |  | 2-3 кв
0
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, СИСТЕМЫ ВОДОПОДКАЧКИ | [5 empty] | 0
1 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | п/м | 43 |  |  | 0 |  | 2-3 кв
0
18. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ , ВОДООТВЕДЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Замена стояков ХВС на полипропилен Ду 32 квартиры 4,10,16,22,28,34,40,46,52 | п/м | 27 | 35100 |  | 0 | 35100 | 1-4 кв
2 | Замена стояков ХВС на полипропилен Ду 32 квартиры 5,11,17,23,29,35,41,47,53 | п/м | 27 | 35100 |  | 0 | 35100 | 1-4 кв
3 | Замена стояков ХВС на полипропилен Ду 32 квартиры 6,12,18,24,30,36,42,48,54 | п/м | 27 | 35100 |  | 0 | 35100 | 1-4 кв
4 | Замена стояков ХВС на полипропилен Ду 32 квартиры 60,66,72,78,84,90,96,102,108 | п/м | 27 | 35100 |  | 0 | 35100 | 1-4 кв
5 | Замена розлива отопления Ду 57 | п/м | 70 | 140000 | 0 | 0 |  | 2-3 кв
6 | Замена стояков отопления Ду 25, Ду20,Ду15 | п/м | 1944 | 2916000 | 0 | 0 |  | 2-3 кв
7 | Замена запорной арматуры Ду 25, Ду 15 на стояках отопления | шт | 72 | 23040 | 0 | 0 |  | 2-3 кв
8 | Замена запорной арматуры на ввода отопления в квартиры Ду 15 | шт | 648 | 168480 | 0 | 0 |  | 2-3 кв
9 | Монтаж оборудования всепогодного регулятора температуры отопления и ГВС | шт | 1 | 980000 |  | 0 | 980000 | 2-3 кв
10 | Замена стояков водоотведения Ду 110 без прохода через кровлю | п/м | 348 | 522000 | 0 | 0 |  | 2-3 кв
0
0
19. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Замена стояков ГВС на нерж. сталь Ду 25 квартиры 4,10,16,22,28,34,40,46,52 | п/м | 30 | 63000 |  | 0 | 63000 | 1-4кв
2 | Замена стояков ГВС на нерж. сталь Ду 25 квартиры 5,11,17,23,29,35,41,47,53 | п/м | 30 | 63000 |  | 0 | 63000 | 1-4кв
3 | Замена стояков ГВС на нерж. сталь Ду 25 квартиры 6,12,18,24,30,36,42,48,54 | п/м | 30 | 63000 |  | 0 | 63000 | 1-4кв
4 | Замена стояков ГВС на нерж. сталь Ду 25 квартиры 57,63,69,75,81,87,92,99,105 | п/м | 30 | 63000 |  | 0 | 63000 | 1-4кв
5 | Замена стояков ГВС на нерж. сталь Ду 25 квартиры 60,66,72,78,84,90,96,102,108 | п/м | 30 | 63000 |  | 0 | 63000 | 1-4кв
6 | Замена стояков ГВС на нерж. сталь Ду 25 квартиры (полотенцесушитель) | п/м | 360 | 756000 | 0 | 0 |  | 1-4кв
7 | Установка балансировочных кранов на стояки ГВС (полотенцесушители) первого подъезда | шт | 6 | 8500 | 8500 | 0.17649 |  | 1кв
20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, РАДИО и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 0
1 | Плановое техническое обслуживание электрощитовых согласно графика ППР | шт | 1 | 5000 | 0 | 0 |  | 1-4кв
2 | Устройство контура заземления | шт | 1 | 50000 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
3 | Приобретение и дооснащение эл.щитовых углекислотными огнетушителями, другими средствами пожаротушения | шт | 1 | 3000 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
4 | Ремонт электропроводки в подвале | шт | 1 | 30000 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
21. ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 0
0
0
0
22. ЛИФТЫ | [5 empty] | 0
1 | Замена дверей в лифте 2 подъезд | шт | 1 | 25000 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
2 | ТР лифта | шт | 2 | 50000 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
23. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | [5 empty] | 0
1 | Замена светильников на светодиодные в подвале | шт | 30 | 10000 | 0 | 0 |  | 1-4 кв
24. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ПРОЧИЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 0
0
0
Итого: |  |  |  | 6982820 | 24700 | 0.51287 | 1435400
Главный инженер | [5 empty] | В.И. Анашкин