ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ОКТЯБРЬ  2013 ГОДА

Братья  Коростылёвых,  дом 83,  секц.1-2, 3

Количество потребленной  воды, (куб. м):

октябрь  - 1 517

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

октябрь   - 82

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

октябрь  - 3 555

За  октябрь  2013 года выполнены  следующие  работы

1. Работы по подготовке к зимнему отопительному периоду на 2013-2014 годы  завершены, акт  вода в эксплуатацию с ресурсоснабжающей организацией подписан.

2. Запуск системы отопления (секция №1,2,3).

3.Ремонт общедомового имущества и имущества собственников помещений    по 17 явкам, в том числе:

-  промывка системы горячего водоснабжения (секция №3),

-  установка  сопла элеватора (секция №3),

- метрологическая поверка ПРЭМов (снятие, поверка, установка) в секциях №1,2,3.

- зачистка  газовой трубы под покраску,

- монтаж освещения для консьержа в секции №2,

- демонтаж системы полива на зимний период (секция №3).

- ремонт подъезда.

4. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

5. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

6. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                         Трошина С.И.