ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА   МАЙ  - ИЮНЬ  2014  ГОДА

Братья  Коростылёвых,  дом 83,  секц.1-2, 3

Количество потребленной  воды, (куб. м):

май- 1467                июнь -1 216

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

май -  47,1               июнь -  30,4

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

май – 2713               июнь – 3 405

За   май- июнь  2014  года выполнены  следующие  работы

1.  Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- замена сгона в сборе  на стояке холодного водоснабжения в  подвале секции №2 (диаметр 32 мм);

- монтаж освещения в подвале секции №2 в зоне стояков отопления;

- сварные работы: изготовление и монтаж узлов прочистки для ливневого водостока в подъезде №1;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- выполнен перерасчет оплаты горячей воды (отсутствие воды).

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений дома  по 21заявкам.

3.  Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  в ТУТС г. Самара Самарского филиала ОАО  «Волжская ТГК» о проведении осмотра и перенастройке узлов учета тепловой энергии на летний  температурный режим (исх.№108 от 28.05.2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.