ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА   ИЮЛЬ  2014  ГОДА

Братья  Коростылёвых,  дом 83,  секц.1-2, 3

Количество потребленной  воды, (куб. м):

июль -1 260

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

июль -  37,6

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

июль – 2 557

За   июль  2014  года выполнены  следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества

- проверка показаний индивидуальных счетчиков электрической энергии  собственников многоквартирного дома, составление актов;

- ревизия оборудования системы отопления (по стоякам, секция №1,2);

- ревизия оборудования системы электроснабжения в щитовой;

- установка приборов ПРЭМ после поверки;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- окраска задвижек и штурвалов  в тепловом узле;

- сварные работы: ликвидация свища на лежаке холодного водоснабжения  в квартире №7 (дефект  сварочного шва, произведенный застройщиком);

- ремонт бачка унитаза у консъержа (подъезд №3);

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений дома  по 7 заявкам.

3.  Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  в ЗАО «Самарагорэнергосбыт» с просьбой выдать технические условия на установку общедомовых двухтарифных приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме (исх.№157 от 31.07.2014г.);

- в ООО « Самарские коммунальные системы»  с требованием определения появления воды в узлах учета в секции №2 (исх. №139 от 14.907 2014г.).

- в ОАО « ПТС»  с требованием определения появления воды в узлах учета в секции №18 (исх. №137 от 14.907 2014г.);

- председателю ТСЖ «Лига» с предложением  поэтапного проведения работ  для уменьшения затрат на отопление дома и оптимизации температурного режима отопления (исх.№136 от 11.07 2014 г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Трошина С.И.