ООО « Управляющая компания « Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Красноармейская, дом 101

Количество потребленной воды (куб.м) : жилой фонд+ офисы, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и № 99и103 по ул.Красноармейской   :

январь     -  3992

февраль   -  3363

март         -   3508

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Гкал):

(жилой фонд+ офисы)

январь     - 221,2

февраль   - 177,2

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

январь     - 7708

февраль   - 6301

март         -  6243

За 1 квартал 2013 года выполнены следующие работы

1. Проверка и снятие контрольных показаний электрических счётчиков в помещениях собственников.

2. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

3. Ремонт полов  на 14 лестничных площадках (укладка керамической плитки).

4. Вывоз крупногабаритного мусора.

5. Ремонт по 26 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах).

6. Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций .

7. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов (после отключения тепла).

8. Регулировка и наладка системы центрального отопления (по стоякам).

9. Представлен отчёт за 2012 год.

По 1 иску вынесено решение суда о  взыскании долга, получен исполнительный лист и передан в службу судебных приставов.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                  Трошина С.И.