ООО « Управляющая компания « Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ИЮЛЬ 2013 ГОДА

Красноармейская, дом 101

Количество потребленной воды (куб. м) : жилой фонд+ офисы, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и № 99и103 по ул. Красноармейской   :

июль   - 2821

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Гкал):

(жилой фонд+ офисы)

июль  -   47,19

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

июль   -  5606

За июль 2013 года выполнены следующие работы

1.Замена кранов (диаметр15 мм) на автономный слив стояков(11 шт.).

2. Покраска труб в местах сварочных стыков.

3. Покраска задвижек (после ревизии).

4.Уборка теплового узла, вывоз мусора.

5. Монтаж навеса в цокольный этаж со двора дома.

6. Покраска дверей цокольного этажа.

7. Регламентные  работы в тепловом узле - разборка, химическая очистка и сборка теплообменника.

8. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

9. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников помещений квартир по 7 заявкам, в том числе ремонт  нижнего розлива и канализации.

10. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

11. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

12. Совместно с домовым комитетом подготовлены документы  для участия в городском  конкурсе по благоустройству территории « Двор, в котором мы живём».

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:    в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                            Трошина С.И