ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Красноармейская, дом 103

Количество потребленной воды(куб.м): жилой фонд+ офисы, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и домами № 99,101 по ул. Красноармейской  :

январь     - 3992

февраль   - 3363

март         - 3508

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды(Гкал): совместно с домом №22 по ул. Никитинская

январь     -  154,5

февраль   -  118,1

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

январь     - 3086,5

февраль    - 2317,0

март         - 2305,5

За 1 квартал 2013 года выполнены следующие работы

1. Проверка и снятие контрольных показаний электрических счётчиков в помещениях собственников.

2. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

3. Вывоз крупногабаритного мусора, снега.

4. Ремонт по 7 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах).

5. Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций.

6. Регулировка и наладка системы центрального отопления.

7. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов  (после отключения тепла).

8. Представлен отчёт за 2012 год.

По 2 искам вынесено решение суда о  взыскании долга, получены исполнительные листы и переданы в службу судебных пристовов.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                       Трошина С.И.