ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  АПРЕЛЬ 2013 ГОДА

Красноармейская, дом 103

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд+ офисы, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и домами № 99,101 по ул. Красноармейской:

апрель    - 3940

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал): совместно с домом №22 по ул. Никитинская

апрель     -  116,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

апрель     - 5240

За апрель 2013 года выполнены  работы

1.  Плановый осмотр инженерных коммуникаций СЦО, СГВ, СХВ.

2. Отключение системы центрального отопления.

3. Ремонт по 13 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: регулировка оборудования домофона,   устранение течи, смена прокладок в водопроводных кранах).

4. Подготовка проекта ограждений приямка пожарного выхода.

5. Осмотр  крыши, составление акта с фотоматериалами.

6. Вывоз крупногабаритного мусора.

7. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

8. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

9. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

10. Работа комиссии с представителями «Волжской ТГК» по плановому осмотру узла учета тепловой энергии.

11. Приемка в эксплуатацию приборов учета воды в квартирах собственников, составление актов.

12. Подготовка предложений по освещению придомовой территории.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                       Трошина С.И.