ООО « Управляющая компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  АВГУСТ 2013 ГОДА

Красноармейская, дом 103

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд+ офисы, совместно с домами №22 по ул. Никитинской и домами № 99,101 по ул. Красноармейской:

август – 3 253

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал): совместно с домом №22 по ул. Никитинская

август – 25,1

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

август - 4 300

За август 2013 года выполнены следующие  работы

1.  Работы по подготовке к зимнему отопительному периоду на 2013-2014 годы проведены, испытания и подписание документов с ресурсоснабжающими организациями на стадии завершения.

2. Выполнен приямок для сбора грунтовых и сточных вод.

3. Регламентные  работы в тепловом узле:

- промывка теплообменника системы горячего водоснабжения;

- промывка  трубопроводов системы центрального отопления.

4. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

5. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников  по 10 заявкам.

6. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт,  занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую  организацию.

7. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                    Трошина С.И.