ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб.м) :

январь     -   2021

февраль   -  1784

март         -   1857

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Гкал):

январь     - 312,1

февраль   - 254,6

март          - 285,4

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                                                                               январь      - 558

февраль    - 527

март          - 472

За 1  квартал 2013 года выполнены следующие работы:

1. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт по 37 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах, установлен полотенцесушитель в кв.14).

3. Вывоз крупногабаритного мусора.

4. Замена стояков холодного-, горячего водоснабжения в кв. № 97,92,84,89 и меж этажного участка.

5. Вставлены  стекла в подъездах.

6. Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций.

7. Регулировка и наладка системы центрального отопления.

8. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов (после отключения тепла).

9. Установка отсекающих кранов системы центрального отопления диаметром 50 мм на каждую секцию.

10. Установка отсекающих кранов на линию к почтовому отделению

11. Представлен отчёт работы за 2012 год.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                         Трошина С.И.