ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА АПРЕЛЬ 2013 ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м):           апрель - 1807

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Гкал):

апрель -  147,2

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                                                                               апрель -   510

За  апрель  2013 года выполнены следующие работы:

1. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.Ремонт по 19 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: ремонт замка двери, ремонт канализации и установка смотрового люка, ремонт электротехнического оборудования).

3. Отключение системы центрального отопления.

4. Подготовка поливочной системы к работе.

5. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

6. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

7. Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по теплоизоляции трубопроводов.

8. Работа комиссии с представителями «Волжской ТГК» по плановому осмотру узла учета тепловой энергии.

9.Приемка в эксплуатацию приборов учета воды в квартирах собственников, составление актов.

10.  Плановый осмотр инженерных коммуникаций СЦО, СГВ, СХВ.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                         Трошина С.И.