ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ-ИЮНЬ 2013 ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м) :

май    -  1776

июнь   - 1504

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Гкал):

май    -  40,3

июнь   - 26,7

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                                                                               май      -  469

июнь    - 451

За май-июнь 2013 года выполнены следующие работы

1. Прочистка канализационного  выпуска стояка в колодец подъезда.

2. Прочистка канализации в подвале (под квартирами №1-30).

3. Регламентные работы в тепловом узле (ревизия задвижек, замена манометров (10шт.), термометров (8 шт.), кранов манометров (10 шт.), замена задвижки диаметром 80 мм, работы по ремонту трубопроводов).

4. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников  -  по 58 заявкам.

5. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

6. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

7. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

8. Уборка и озеленение придомовой территории.

9. Приступили к ремонту помещения теплового узла.

10. Проведены работы по подготовке к монтажу теплоизоляции трубопроводов (для уменьшения тепловых потерь).

11. Вывоз крупногабаритного мусора.

12. Демонтаж скамеек на придомовой территории (по решению правления ТСЖ).

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                         Трошина С.И.