ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА ИЮЛЬ 2013 ГОДА

Ленинградская, дом 83

Количество потребленной воды, (куб. м) :

июль   - 2063

Количество потребленного тепла на отопление  и нагрев воды (Гкал):

июль   - 34,8

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

июль    - 478

За июль 2013 года выполнены следующие работы

1. Ревизия задвижек  в тепловом узле.

2. Ремонт общедомового имущества:

- замена крыльевой задвижки в тепловом узле (диаметр 80 мм - 1шт.);

- установка кранов на обратном трубопроводе СГВ (2шт.).

3. Ремонт  имущества собственников  -  по  4  заявкам.

4. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

5. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

6. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

7.  Ремонтные работы в помещении теплового узла (штукатурка, шпаклевка стен, потолка).

8. Очистка подвального помещения от мусора, вывоз мусора.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:

в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                         Трошина С.И.