ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА  АПРЕЛЬ  2013 ГОДА

Никитинская, дом 22

Количество потребленной воды (куб. м) : жилой фонд +офис, совместно с домами № 99,101,103 по ул. Красноармейской

апрель    -  3940

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

(совместно с домом №103 по ул. Красноармейской )

апрель     -   116,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт): (совместно с домом №103 по ул. Красноармейской)

апрель     - 5 240

За апрель 2013 года выполнены  работы

1. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт по 9 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников жилья : слив- заполнение системы центрального отопления, выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов, замена смесителя в ванной и пр).

3. Плановый осмотр инженерных коммуникаций СЦО, СГВ, СХВ.

4. Вывоз крупногабаритного мусора.

5.  Разработка проекта ограждений приямка пожарного выхода.

6. Осмотр кровли и составление проектно- сметной  документации  на ремонтные работы.

7.  Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчета и предоставление его в энергоснабжающую организацию.

8. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

9. Работа комиссии с представителями «Волжской ТГК» по плановому осмотру узла учета тепловой энергии.

10. Отключение  системы центрального отопления.

11. Подготовка поливочной системы к работе.

12.  Приемка в эксплуатацию приборов учета воды в квартирах собственников, составление актов.

13. Подготовка предложений по освещению придомовой территории.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                        Трошина С.И.