ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ - ИЮНЬ 2013 ГОДА

Никитинская, дом 22

Количество потребленной воды (куб. м)  : жилой фонд +офис, совместно с домами № 99,101,103 по ул. Красноармейской

май     -  3752

июнь   - 3371

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

(совместно с домом №103 по ул. Красноармейской )

май     - 40,3

июнь   - 30,7

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт): (совместно с домом №103 по ул. Красноармейской)

май     - 4167

июнь   - 4972

За май - июнь 2013 года выполнены следующие работы

1. Ограждение приямков.

2. Ремонтные работы: замена смесителя для уборки подъездов, замена на техническом этаже вентилей для сброса воздуха, замена обратного клапана насоса СХВ, ремонтные работы трубопровода СГВ, ревизия  задвижек, покраска трубопроводов.

3. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников помещений квартир -  по 15  заявкам.

4. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

5. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

6. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

7.Уборка и озеленение придомовой территории.

8. Вывоз крупногабаритного мусора с чердака, кровли и переходных лоджий.

9. Ремонт двери и установка уплотнителей на двери для устранения шума (1-3 этажи).

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                        Трошина С.И.