ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ 2013 ГОДА

Никитинская, дом 22

Количество потребленной воды (куб. м): жилой фонд +офис, совместно с домами № 99,101,103 по ул. Красноармейской

август   - 3 253

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

(совместно с домом №103 по ул. Красноармейской )

август   - 25,1

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт): (совместно с домом №103 по ул. Красноармейской)

август   -  4 300

За  август 2013 года выполнены следующие работы

1.  Работы по подготовке к зимнему отопительному периоду на 2013-2014 годы проведены, испытания и подписание документов с ресурсоснабжающими организациями на стадии завершения.

2.Выполнен приямок для сбора грунтовых и сточных вод.

3. Регламентные  работы в тепловом узле:

- промывка теплообменника системы горячего водоснабжения:

- промывка  трубопроводов системы центрального отопления.

4. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников  -  по 10 заявкам.

5. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

6. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

7. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                     Трошина С.И.