ООО «Коммунальная компания «Наш дом»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ-ИЮНЬ 2013 ГОДА

Никитинская, дом 30

Количество потребленной воды (жилой фонд + офис) , (куб. м) :

май   - 3362

июнь - 2694

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

май     - 83,9

июнь  - 57,7

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                                                              май    - 10603

июнь - 11486

За май-июнь 2013 года выполнены следующие работы

1. Установка ограждения газонов (около паркинга).

2. Регламентные работы в тепловом узле (ревизия  приборов  учета тепловой энергии, замена манометров, замена задвижки СГВ диаметр- 50 мм, замена задвижки СЦО - 80 мм, замена задвижки 80 мм, 100мм (2 шт.), набивка сальников задвижки, окраска,  замена шаровых  кранов (2 шт., диаметр- 50 мм), сварочные работы по ремонту трубопроводов, теплообменника в секции №20,20-А, уборка теплового узла).

3. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников  -  по 88 заявкам, 	в том числе  прочистка канализационного   стояка в подвале секции №18 (откачка воды), в  подвале секции №19 (2 раза).

4. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

5. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

6. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

7.Уборка и озеленение придомовой территории.

8. Вывоз строительного  мусора с  переходных лоджий (1 машина - 30 тонн).

9. Подготовка трубопроводов СЦО, СГВ для монтажа теплоизоляции-очистка, окраска.

10. Монтаж дополнительного освещения на участке паркинг-секции №20 ,20-А.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                  Трошина С.И.